## Sheet1
LEGISLAȚIE MAI 2023
GRADELE III ȘI IV
MAI 2023 Enunt | Varianta a | Varianta b | Varianta c
Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice este: | un sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare | un sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea unidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare | un sistem de măsurare a energiei electrice care permite înregistrarea şi stocarea multiplă a datelor, fără transmitere, cu posibilităţi de descărcare locală, utilizând exclusiv contoare electronice
Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie de: | energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente | puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare | energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi
Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică din România: | poate fi oricare operator de distribuție concesionar | este unic, respectiv operatorul de transport şi de sistem prin structura internă distinctă OMEPA | poate fi oricare producător
În reţelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se efectuează: | utilizând tensiunea şi curentul electric de pe toate cele trei faze în cazul rețelelor de 20 kV | tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la joasă, medie şi înaltă tensiune | În cazul reţelelor electrice trifazate care nu au neutrul legat direct la pământ, se admite măsurarea utilizând curentul electric de pe două faze şi tensiunea dintre faze.
Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent şi tensiune pentru măsurare: | se utilizează exclusiv pentru conectarea contoarelor de decontare | se utilizează numai pentru conectarea contoarelor, inclusiv a celor martor. | se utilizează pentru conectarea tuturor aparatelor de măsurare, cu dimensionarea corespunzătoare a circuitelor
Puncte de măsurare de categoria C sunt cele: | utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor racordaţi la medie sau joasă tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW. | utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor racordaţi la joasă tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW. | utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre reţeaua electrică de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor racordaţi la joasă tensiune indiferent de puterea aprobată
Punctele de măsurare din subcategoria C3 sunt puncte de măsurare dotate cu grupuri de măsurare: | capabile să asigure date de măsurare la intervale de 60 de minute şi transmiterea bidirecţională a acestora la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare la fiecare 24 de ore | capabile să asigure date de măsurare la intervale de 15 minute şi transmiterea bidirecţională a acestora la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare la fiecare 15 minute | cu citire locală
Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind: | Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie | Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial | ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda și a utiliza reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în condiţiile legii;
ANRE este: | Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice | Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala | Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei
Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice: | drept de utilizare gratuită | drept de proprietate | drept de servitute legală
O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012: | nu are obligaţii privind asigurarea accesului la reţea | este obligată să asigure accesul la reţea numai pentru producători de energie electrică din surse regenerabile | este obligată să asigure accesul la reţea, conform reglementărilor autorităţii competente
Clientul casnic este clientul care: | Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinţă şi din afara acesteia, fiind racordat la o reţea electrică monofazată de joasă tensiune | Utilizează energie electrică pentru funcţionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinţa, precum si pentru realizarea de activităţi comerciale sau prestarea de servicii | cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale
Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia: | autorităţilor locale | ministerului de resort | operatorului de distribuţie în executarea contractului de concesiune
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | neplata abonamentului radio-tv | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă | neplata unei facturi la termenul scadent
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: | consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare | consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea contractată | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare: | clientul final va fi sancţionat contravenţional | clientului final i se va rezilia contractul de furnizare | furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an
Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin: | Contracte bilaterale la preţuri reglementate | Contracte bilaterale la tarife fixe | contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tip
Tarifele de racordare la reţea sunt: | stabilite de operatorii de reţea | negociate cu solicitantul | reglementate de ANRE
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician : | deține adeverință de electrician autorizat și comite o faptă prevăzută în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă | desfăşoară activităţi de realizare de instalații electrice, pe cont propriu, în calitate de PFA | deține adeverință/legitimație de electrician autorizat și desfăşoară activităţi de realizare de instalații electrice într-o formă care nu este prevăzută în regulamentul de autorizare
Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează | de către Ministerul învăţământului | de către operatorul de distribuţie | numai conform reglementărilor emise de ANRE
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe: | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: | executarea unor lucrări de proastă calitate | încălcarea de către participanţii la piaţa de energie electrică a reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE | încălcarea prevederilor legislaţiei muncii
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar calificarea profesională | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă atât calificarea cât si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă: | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 200 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare
Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, egal cu tariful de acordare a respectivului tip şi grad de autorizare | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după susținerea în prealabil a unui nou examen | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, diferit de tariful de acordare a respectivului tip şi grad de autorizare
Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de | 3 ani | 4 ani | 5 ani
Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum şi pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional și general din domeniul energiei electrice o are | Ministerul de resort | ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei | ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale
Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: | după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut | prin vizarea la termen de către ANRE a adeverinței de electrician autorizat | pe bază de examen
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: | numai bunurile proprietate publică sau privată a statului | activităţile şi serviciile publice de interes naţional şi general din domeniul energiei electrice. | bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice
Constituie contravenţie: | refuzul clienţilor finali de a permite accesul personalului operatorului de măsurare la grupurile de măsurare | încheierea de către un client final pentru un loc de consum a două contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizori diferiți | sustragerea de energie electrica
Constituie infracţiune: | Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora | modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice | Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către: | Guvernul României | Ministerul de resort | ANRE
Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes public: | racordaţi la joasă tensiune, cu consum mediu anual mai mic sau egal cu 2.400 kWh/an şi mai mare de 1.200 kWh/an, respectiv producţie medie anuală mai mică sau egală cu 2.400 kWh/an; | racordaţi la joasă tensiune, cu consum mediu anual/producţie medie anuală mai mare de 2.400 kWh/an; | racordaţi la joasă tensiune, cu consum mediu anual mai mic sau egal cu 1.200 kWh/an.
Într-un sistem de producere distribuită - | centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la reţeaua de distribuţie; | centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la reţeaua de de transport | centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la un sistem electroenergetic izolat
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către: | Guvernul României | Ministerul Economiei şi Finanţelor | ANRE
Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere: | Promovarea utilizării eficiente a combustibililor | promovarea producerii distribuite | Promovarea utilizării surselor regenerabile
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: | la care acţionar principal este statul român | la care acţionar majoritar nu este statul român | tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili: | în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală | prin reglementări ale ANRE | numai prin prin hotărâre a Guvernului
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind: | Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public | Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie | Întreruperile programate, pentru executarea lucrărilor de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă | racordare ilegală la reţeaua de distribuţie | depășire a cantității de energie contractate
Se integrează în sisteme de măsurare inteligentă punctele de măsurare din: | subcategoria C1 | subcategoria C4 | subcategoria C3
În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie: | gazul metan | energia eoliană | Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili
Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie: | Infracţiune | Contravenţie | Abatere
Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum | este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior prin avizul tehnic de racordare; | nu este obligatorie | este obligatorie
Energia electrică furnizată clienţilor finali pe piaţa de energie electrică şi energia electrică produsă în instalaţiile utilizatorilor se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de : | Ministerul de resort | ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei | ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale
Operatorul de distribuţie: | Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare | Asigură exploatarea rețelei de iluminat public realizată pe infrastructura rețelei de distribuție | Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate
Operatorul de transport si de sistem este: | orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă | Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie | Persoana juridică proprietară a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru furnizarea energiei electrice
În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă: | instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale operatorului de distribuţie; | dacă există un singur proprietar | instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului.
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice: | li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și sistem | li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie | li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: | asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public a consumatorilor | intensificarea cercetărilor pentru identificarea unor noi bazine carbonifere | Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin: | 3 utilizatori | 2 utilizatori | un utilizator
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator: | nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni | nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW | este obligatorie pentru orice loc de producere nou
Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012? | Da | Nu | Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse
Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea constituie: | contravenţie | infracţiune | contravenţie sau infracţiune, după caz
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea: | la încheierea contractului de racordare | în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; | în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează | pe tablourile din apartamente | centralizat, la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei | centralizat, la parter sau pe palier
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru: | utilizatorii perturbatori | utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează | locurile de consum care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru: | locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor | locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate. | locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la: | avizele tehnice de racordare | calitate lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public | calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează: | întotdeauna pe cale amiabilă | de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare | întotdeauna în justiţie
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru: | Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă | Desfăşurarea activităţii în baza unei adeverințe (legitimații) de electrician autorizat emisă în urmă cu 4 ani | Desfăşurarea de activităţi in calitate de întreprindere individuală
Autorizarea unui electrician se realizează în urma: | promovării unui examen de autorizare | promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri | unui interviu în faţa unei comisii ANRE
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de adeverință următoarele competenţe: | După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV | După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV | După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe: | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe: | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată | De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV | De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV
Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip | A | B | C
Este interzis electricianului autorizat: | Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A | Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A | Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi
Este interzis electricianului autorizat: | Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat | să execute lucrări după un proiect care nu a fost elaborat de el | Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii: | Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri | Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen | Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999
Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului: | De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV | De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV | De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV
Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări: | De tip E pentru execuţie | De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare | Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu : | retragerea autorizării acordate | Retragerea autorizării acordate pe o perioadă de până la doi ani | Avertizarea în scris cu retragerea autorizării acordate la prima abatere constatată
Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice: | Are obligaţia de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică | Are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, chiar dacă nu i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare; | Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este: | Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el | De a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare | De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este: | Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate | Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor | Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este: | Să execute instalaţii electrice numai ca angajat al unui operator economic atestat | Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte prevederile din proiect | Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru
Client final este: | orice client ce cumpără energie electrică de la un producător | orice client casnic | orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică angro și o vinde cu amănuntul
Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt: | diferite | echivalente; | echivalente numai în cazul consumatorilor casnici
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă: | operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile | Operatorul economic a executat lucrări fără să aibă, în proprietate sau în folosinţă, conform prevederilor Regulamentului, dotarea tehnică minimală corespunzătoare tipului de atestat deţinut | ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă: | Operatorul economic nu a sigurat structura minimă de personal autorizat prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) din regulament, corespunzătoare tipului de atestat deţinut, şi nu a alocat personalul din acea structură pentru realizarea lucrărilor/activităţilor contractate; | ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise | Operatorul economic a realizat cu întârziere o măsură de conformare dispusă de ANRE cu privire la îndeplinirea unei obligaţii care îi revine în calitate de titular de atestat;
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice: | La cererea scrisă a titularului de atestat, fără a fi necesară motivarea acesteia | În cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă o obligaţie prevăzută în Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului de atestat deţinut; | ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise
Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe privind: | Proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune | Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune | Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice
Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de distribuţie: | prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod | prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice | asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de: | SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator | ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei | CN TRANSELECTRICA SA
Începând cu data de 1.01.2022, în PD, la JT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere față de tensiunea nominală mai mare de | 5% | +5% / -10% | 12%
OD asigură sosirea echipei de intervenție în minimum de timp din momentul în care a luat cunoștință de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze, | pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore | pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 24 ore
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi: | Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice de iluminat public | Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la cererea şi cu informarea OTS, în anumite cazuri | Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: | Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie | Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie în vederea extinderii rețelei de iluminat public pe infrastructura rețelei de distribuție | Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport
Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de: | Întrerupere accidentală a energiei electrice | Forţă majoră | Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie
Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de: | Forţă majoră | Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie | condiţii meteorologice deosebite
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca: | să aibă încheiate contracte de distribuție cu operatorul de distribuție | prin regimul lor de funcţionare să nu introducă perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă | să aibă contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie
Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca: | să respecte condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare | să aibă contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie | să aibă instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 20 kV - 400 kV şi la frecvenţa de 50 Hz
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind: | efectuarea reviziilor instalațiilor de distribuție | calitatea tehnică a energiei electrice distribuite | Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind: | calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice | Furnizarea energiei electrice | Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind: | continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor | Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie | Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public
După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum: | 10 zile calendaristice în situația în care soluția se stabileste prin studiu de soluție | 30 zile calendaristice în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, | 20 zile calendaristice în situația în care soluția se stabileste prin studiu de soluție
Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de: | criteriul pierderilor minime de energie | criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata | criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit, în cazuri particulare
CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET): | măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail (cu excepţia punctelor de măsurare care se încadrează in categoria A) | măsurarea energiei electrice pe piaţa cu amănuntul, în calitate de operator de măsurare | serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO)
Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este: | CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei | Ministerul Economiei şi Finanţelor
Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi: | unui furnizor | operatorului de transport şi de sistem | unui operator de distribuţie care deţine în apropierea locului de producere sau de consum o reţea electrică de distribuţie
Avizul tehnic de racordare se emite de către: | operatorul de reţea la care a fost depusă cererea de racordare, chiar dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea | operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului, conform soluţiei de racordare stabilite prin fişa sau studiul de solutie | operatorul de reţea care a elaborat fişa sau studiul de solutie, chiar dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea
În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare | având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE | având o putere electrică instalată de maximum 20 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacîă deţine un atestat emis de ANRE | având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE
Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse: | numai sistemele de reglaj primar al frecvenţei | rezervele de putere | consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA
Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura: | funcţionarea în siguranţă a SEN | administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM | administrarea pieţei de echilibrare
La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare | În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice | la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice | În termen de maximum 10 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice
Contractul de distribuție se poate încheia între operatorul de distribuție și | furnizorul clientului final, întotdeauna | clientul final, în anumite situaţii | furnizor şi clientul final
Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de: | manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot acorda in cazul unui incident | condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor | realizarea conducerii operaţionale prin dispecer, în exclusivitate
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre: | consumator si producător | operator de reţea si consumator | furnizor si producător
Furnizarea energiei electrice se desfăşoară | numai în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice | fără licență, de către operatori de distribuție neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează | fără licență, de către producători, oricărui client final
În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, pentru neachitarea de către client în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii, furnizorul poate întrerupe furnizarea: | cu un preaviz de 15 zile în cazul clienţilor casnici | cu un preaviz de 5 zile în cazul clienţilor casnici | fără preaviz
Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează: | în temeiul unui contract de furnizare | fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri | pe baza contractului încheiat de clientul final ccu operatorul de rețea
Categoria clienţilor noncasnici include şi | producătorii de energie electrică | căminele pentru persoane vârstnice dacă nu sunt în administrarea statului | căminele studenţeşti cu o putere aprobată mai mare de 50 kW
Nerespectarea de către clientul final a contractului de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială poate avea drept consecinţă: | întreruperea furnizării energiei electrice | sancționarea contravențională a clientului final | sancţiune prin amendă contravenţională
Avizul tehnic de racordare constituie: | angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului; | oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului; | aprobarea de către operatorul de reţea a utilizării rețelei electrice de transport sau de distribuție
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: | numai pentru un anumit amplasament al locului de producere/consum | inclusiv în cazul schimbării titularului locului de producere/consum pentru care s-a solicitat racordarea | pe o perioadă de timp nelimitată
Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de: | utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului. | furnizor | operatorul de reţea
Cererile pentru racordare la reţea şi documentaţiile anexate acestora: | se pot depune direct la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii organizate de operatorul de reţea; | nu se pot trimite prin poştă; | se depun numai la registratura operatorului de reţea.
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi: | certificatul de urbanism al obiectivului pentru care se organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie; | autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie; | certificatul de urbanism
În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, | sunt suportate de către operatorul de reţea | sunt suportate de către operatorul de reţea, numai pentru consumatorii casnici | sunt suportate de către utilizatori
Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută . | numai de către operatorul de reţea, cu personal propriu | de către utilizator | pe bază de contract încheiat de către operatorul de reţea cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă: | dacă este înscrisă în avizul tehnic de racordare | dacă a fost una (oricare) dintre soluţiile prevăzute şi avizate din studiul de soluţie | dacă prevede o instalaţie de racordare cu costuri minime pentru utilizator.
Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: | este obligatorie pentru utilizator; | la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul de reţea; | nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.
Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu: | autorizația de construire | autorizaţia de construire a obiectivului, în copie; | actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie.
Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie | un plan de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare | avizat de ANRE | avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii
Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică | numai pentru pentru organizarea sau desfăşurarea unor activitati ocazionale | pentru o perioadă de timp, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective | în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc de consum.
Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare: | înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică; | pe parcursul executării instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică; | la terminarea instalaţiei de utilizare, înainte de punerea ei sub tensiune.
Fişa de soluţie este elaborată de: | utilizatori | operatorul de reţea | orice proiectant de specialitate (societate comercială atestată pentru activităţi de proiectare)
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru: | locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată | locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare; | utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru: | utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează | utilizatori perturbatori | locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru: | locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare; | locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, dacă se solicită o putere mai mare de 11 kVA | utilizatorii cu o putere de peste 25 kVA
Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută: | de către orice constructor | numai după încheierea contractului de execuţie de către un operator economic atestat cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz | inainte de încheierea contractului de execuţie
Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică | la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective fără îndeplinirea altor formalităţi | prin incheierea unui act adiţional | prin incheierea unui nou contract
Clienţii casnici de energie electrică: | pot impune furnizorului orice modalitate de plată, chiar dacă nu este pusă la dispoziţie de către acesta | pot să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie | sunt obligaţi să achite facturile pentru energia electrică la una din casieriile furnizorului
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi a procedurilor specifice | furnizorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea | operatorul de reţea are dreptul să întrerupă alimentarea cu energie electrică a locului de consum numai dacă are încheiat contract de rețea cu clientul final | se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice
Furnizorul are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie care să pună la dispoziţia clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor şi care să conţină și infomații privind modalităţile de soluţionare | numai a neînţelegerilor precontractuale | numai a neînţelegerilor apărute pe parcursul derulării contractului; | a neînţelegerilor precontractuale şi a celor apărute pe parcursul derulării contractului;
Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară | în cazul unei facturări eronate a consumului | numai în cazul clienților noncasnici mari | numai atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică
Deconectarea de la reţeaua electrică a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili | este permisă în orice situație, dar pentru perioade mici de timp | este permisă în situaţii de criză de energie electrică | este interzisă în situaţii de criză de energie
Clientul vulnerabil | nu are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii | are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni | are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de maximum 3 luni
Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea | conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere | se emite contra cost, la cerea utilizatorului | stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.
Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală | cu 12 luni de la emitere | cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum şi/ sau de producere. | cu durata până la incheierea contractului de racordare
Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de reţea se face | gratuit | pe bază de tarife reglementate | la cererea scrisă a utilizatorului.
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc | de catre utilizator | de comun acord de catre operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare | de catre operatorul de reţea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se stabileşte | întotdeauna la limita de proprietate | întotdeauna pe proprietatea utilizatorului, în exteriorul locuinţei | întotdeauna la bornele de ieşire din grupul de măsurare
Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, prin avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii financiare în favoarea sa, de către utilizatorul | oricărui loc de producere | oricărui loc de consum | unui loc de consum şi/sau de producere nou sau care se dezvoltă, cu o putere aprobată totală pentru consum/evacuare mai mare de 1 MW
Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea: | doar a energiei electrice | doar a energiei termice | combinată a energiei electrice si termice
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: | Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune | Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează numai transportul şi distribuţia energiei electrice | ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | constatare a unui consum fraudulos de energie | neplata facturilor | Neplata abonamentului radio-tv
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. | Plata cu întârziere a facturilor | Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare
Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, | numai dacă factura a fost achitată | numai dacă factura nu a fost achitată | indiferent dacă factura a fost sau nu achitată,
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către: | organele ierarhice ale emitentului | operatorul de distribuţie care a emis avizul | ANRE